## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称： | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-副厂房安装工程 |  |  |  | 第1页, 共1页
序 号 |  | 工程项目名称 |  | 金 额 (元)
1 |  | 分部分项工程量清单计价合计 |  | 104574.1
2 |  | 措施项目清单计价合计 |  | 4009.89
3 |  | 其他项目合计
4 |  | 设备费
5 |  | 独立费
6 |  | 总投资 |  | 108583.99
总投资:壹拾万捌仟伍佰捌拾叁元玖角玖分
法定代表人
|  |  | （或委托代理人）： | ______________（签字）

## 分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-副厂房安装工程 | [6 empty] | 第1页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 单价编号 | 主要技术条款编码
|  |  | 副厂房-安装部分 |  |  |  |  | 104574.1
|  |  | 照明系统 |  |  |  |  | 39965.05
1 | 500201017087 |  | 吸顶灯 1.规格：220V-40W 2.安装形式：吸顶式 | 套 | 48 |  | 93.13 | 4470.24
2 | 500201017254 |  | 吸顶灯 1.规格：220V-30W 2.安装形式：吸顶式 | 套 | 8 |  | 88.35 | 706.8
3 | 500201017257 |  | 工厂灯DC220V事故灯 1.规格：220V-40W 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 3 |  | 140.42 | 421.26
4 | 500201017260 |  | 节能通道灯 1.规格：按设计 2.安装形式：吸顶式 | 套 | 3 |  | 129.34 | 388.02
5 | 500201017261 |  | 深照型工厂灯无极灯 1.规格：220V-150W 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 6 |  | 144.69 | 868.14
6 | 500201017264 |  | 应急标志灯 1.规格：220V-3W 2.安装形式：吸顶式 | 套 | 8 |  | 103.44 | 827.52
7 | 500201017265 |  | 长明灯 1.规格：220V-40W 2.安装形式：吸顶式 | 套 | 2 |  | 108.2 | 216.4
8 | 500201017083 |  | 单联单控开关 1.规格：250V-10A 2.安装方式：暗装 | 个 | 8 |  | 18.59 | 148.72
9 | 500201017256 |  | 单联双控开关 1.规格：250V-16A 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 |  | 20.81 | 41.62
10 | 500201017262 |  | 声控开关 1.规格：250V-10A 2.安装方式：暗装 | 个 | 3 |  | 66.67 | 200.01
11 | 500201017263 |  | 双联单控开关 1.规格：250V-10A 2.安装方式：暗装 | 个 | 1 |  | 21.07 | 21.07
法定代表人
[6 empty] | （或委托代理人）： |  |  | ___________（签字）
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-副厂房安装工程 | [6 empty] | 第2页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 单价编号 | 主要技术条款编码
12 | 500201017085 |  | 单相三孔插座 1.规格：250V-10A 2.安装方式：暗装 | 个 | 14 |  | 40.68 | 569.52
13 | 500201017090 |  | 电气配线 1.型号规格：ZC-BV-500-6mm2 2.配线形式：管内穿照明线 | m | 178.95 |  | 7 | 1252.65
14 | 500201017089 |  | 电气配线 1.型号规格：ZC-BV-500-10mm2 2.配线形式：管内穿照明线 | m | 72.54 |  | 10.07 | 730.48
15 | 500201017258 |  | 电气配线 1.型号规格：ZC-BV-500-4mm2 2.配线形式：管内穿照明线 | m | 171.93 |  | 5.01 | 861.37
16 | 500201017259 |  | 电气配线 1.型号规格：ZC-BV-500-2.5mm2 2.配线形式：管内穿照明线 | m | 1029.92 |  | 3.99 | 4109.38
17 | 500201017197 |  | 难燃UPVC电线管 1.规格：PC25mm 2.配置形式：暗配 | m | 635.78 |  | 17.49 | 11119.79
18 | 500201017198 |  | 接线盒 1、材质：塑料 2、规格：75型 3、安装形式：暗配 | 个 | 101 |  | 11.02 | 1113.02
19 | 500201017225 |  | 开关、插座盒 1、材质：塑料 2、规格：75型 3、安装形式：暗配 | 个 | 14 |  | 10.66 | 149.24
20 | 500201017093 |  | 凿槽、刨沟及沟槽修复-砖结构 1.规格：70*70mm以内 2.类型：砖结构 3.恢复方式：按规范要求 | m | 102.8 |  | 30.67 | 3152.88
法定代表人
[6 empty] | （或委托代理人）： |  |  | ___________（签字）
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-副厂房安装工程 | [6 empty] | 第3页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 单价编号 | 主要技术条款编码
21 | 500201017094 |  | 配电箱 1.编号：SX 2、规格：非标 3.安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 |  | 1306.1 | 1306.1
22 | 500201017266 |  | 配电箱 1.编号：CXO1 2、规格：非标 3.安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 |  | 3198.35 | 3198.35
23 | 500201017267 |  | 配电箱 1.编号：CXO2 2、规格：非标 3.安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 |  | 2250.15 | 2250.15
24 | 500201017194 |  | 送配电调试费 1、送配电调试费 | 系统 | 1 |  | 1842.32 | 1842.32
|  |  | 防雷接地系统 |  |  |  |  | 13528.18
1 | 500201020001 |  | 避雷引下线 1、规格：利用柱内钢筋 | m | 98 |  | 4.27 | 418.46
2 | 500201020002 |  | 接地连接线 1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-60*6mm | m | 39.41 |  | 9.35 | 368.48
3 | 500201020003 |  | 接地装置安装 1、材质：镀锌圆钢 2、规格：Φ12mm | m | 75.22 |  | 59.31 | 4461.3
4 | 500201017268 |  | 接地线 1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-60*6mm | m | 247.24 |  | 26.62 | 6581.53
5 | 500201020004 |  | 接地装置安装 1、母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 1698.41 | 1698.41
|  |  | 消防报警系统 |  |  |  |  | 51080.87
1 | 500201017282 |  | 红外对射感烟探测器 1、规格：按设计 2、其他说明：按设计图纸要求 | 对 | 1 |  | 781.97 | 781.97
法定代表人
[6 empty] | （或委托代理人）： |  |  | ___________（签字）
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-副厂房安装工程 | [6 empty] | 第4页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 单价编号 | 主要技术条款编码
2 | 500201017284 |  | 智能感温感烟探测器 1、规格：按设计 2、其他说明：按设计图纸要求 | 个 | 13 |  | 117.19 | 1523.47
3 | 500201017285 |  | 智能型手动报警按钮 1、规格：按设计 2、其他说明：按设计图纸要求 | 个 | 6 |  | 144.45 | 866.7
4 | 500201017278 |  | 感温电缆模块 1、规格：按设计 2、其他说明：按设计图纸要求 | 个 | 4 |  | 1578.67 | 6314.68
5 | 500201017280 |  | 线型感温电缆 1.型号规格：线型感温电缆 2、其他说明：按设计图纸要求 | m | 138.1 |  | 154.75 | 21370.98
6 | 500201017276 |  | 镀锌电线管 1.规格：Φ32mm 2.配置形式：暗配 | m | 299.27 |  | 24.65 | 7377.01
7 | 500201017286 |  | 镀锌钢管 1.规格：Φ80mm 2.配置形式：暗配 | m | 29.85 |  | 119.26 | 3559.91
8 | 500201017279 |  | 电气配线 1.型号规格：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.配线形式：管内穿多芯软导线 | m | 34.36 |  | 6.24 | 214.41
9 | 500201017281 |  | 电气配线 1.型号规格：ZR-RVVP-2*1.5mm2 2.配线形式：管内穿多芯软导线 | m | 139.76 |  | 8.81 | 1231.29
10 | 500201017283 |  | 消防报警控制台 1、规格：按设计 2、其他说明：按设计图纸要求 | 台 | 1 |  | 7840.45 | 7840.45
|  |  | 合 计 | 元 |  |  |  | 104574.1
法定代表人
[6 empty] | （或委托代理人）： |  |  | ___________（签字）

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-副厂房安装工程 |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 金额(元)
1 | 安全生产措施费 |  |  |  |  | 2405.2
2 | 其他临时工程费 |  |  |  |  | 1604.69
3 | 施工企业进退场费
4 | 大型施工设备安拆费
0 | 合 计 |  |  |  |  | 4009.89
法定代表人
|  |  | （或委托代理人）： |  | _________________（签字）

## 材料价格汇总表
材料预算价格汇总表
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-副厂房安装工程 |  |  |  | 单位：元
序 号 | 名称及规格 |  | 单 位 | 预算价格 | 备 注
1 | 镀锌扁钢 (综合) |  | kg | 5.91
2 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  | t | 441
3 | 中砂 |  | m3 | 270
4 | 酚醛调和漆 |  | kg | 8.6
5 | 汽油 (综合) |  | kg | 8.55
6 | 镀锌扁钢 -60*6mm |  | m | 16.7
7 | 镀锌钢管 Φ80mm |  | m | 52.76
8 | 难燃UPVC电线管 PC25mm |  | m | 2.72
9 | 配电箱 SX |  | 个 | 865.77
10 | 配电箱 CXO1 |  | 台 | 2586
11 | 配电箱 CXO2 |  | 台 | 1724
12 | 感温电缆模块 |  | 个 | 1280
13 | 智能型手动报警按钮 |  | 个 | 54.31
14 | 智能感温感烟探测器 |  | 个 | 53.66
15 | 红外对射感烟探测器 |  | 对 | 386.44
16 | 吸顶灯 220V-40W |  | 套 | 47.41
17 | 吸顶灯 220V-30W |  | 套 | 43.1
18 | 工厂灯DC220V事故灯 220V-40W |  | 套 | 75
19 | 节能通道灯 |  | 套 | 80
20 | 深照型工厂灯无极灯 220V-150W |  | 套 | 95
21 | 应急标志灯 220V-3W |  | 套 | 52.49
22 | 长明灯 220V-40W |  | 套 | 46
23 | 双联单控开关 250V-10A |  | 个 | 4.49
24 | 单联单控开关 250V-10A |  | 个 | 3.17
25 | 单联双控开关 250V-16A |  | 个 | 4.35
26 | 声控开关 250V-10A |  | 个 | 46
27 | 单相三孔插座 250V-10A |  | 套 | 16.01
28 | 绝缘电线 ZC-BV-500-6mm2 |  | m | 4.72
29 | 绝缘电线 ZC-BV-500-4mm2 |  | m | 2.98
30 | 绝缘电线 ZC-BV-500-2.5mm2 |  | m | 1.64
31 | 绝缘电线 ZC-BV-500-10mm2 |  | m | 7.13
32 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVS-2*1.5mm2 |  | m | 3.86
材料预算价格汇总表
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-副厂房安装工程 |  |  |  | 单位：元
序 号 | 名称及规格 |  | 单 位 | 预算价格 | 备 注
33 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVVP-2*1.5mm2 |  | m | 6.03
34 | 镀锌电线管 φ32mm |  | m | 7.44
35 | 接线盒 75型 |  | 个 | 1.78
36 | 线型感温电缆 |  | m | 95.17
37 | 水 |  | m3 | 2.36
38 | 电 |  | kW·h | 0.75
39 | 镀锌圆钢 Φ12mm |  | m | 5.25

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-副厂房安装工程
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 预算价格(元) | 其 中
[5 empty] | 原价 | 运杂费 | 运输保险费 | 采购及保管费
1 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  | t | 441
2 | 中砂 |  | m3 | 270
3 | 汽油 (综合) |  | kg | 8.55
4 | 柴油 (机械用)0# |  | kg | 7.08