## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称： | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程 |  |  |  | 第1页, 共1页
序 号 |  | 工程项目名称 |  | 金 额 (元)
1 |  | 分部分项工程量清单计价合计 |  | 39399.59
2 |  | 措施项目清单计价合计 |  | 1510.78
3 |  | 其他项目合计
4 |  | 设备费
5 |  | 独立费
6 |  | 总投资 |  | 40910.37
总投资:肆万零玖佰壹拾元叁角柒分
法定代表人
|  |  | （或委托代理人）： | ______________（签字）

## 分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程 | [6 empty] | 第1页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 单价编号 | 主要技术条款编码
|  |  | 管理房-安装部分 |  |  |  |  | 31145.79
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  | 22211.85
1 | 500201017083 |  | 单联开关 1.规格：250V-6A 2.安装方式：暗装 | 个 | 10 |  | 18.59 | 185.9
2 | 500201017222 |  | 三联开关 1.规格：250V-6A 2.安装方式：暗装 | 个 | 4 |  | 23.59 | 94.36
3 | 500201017224 |  | 双联开关 1.规格：250V-6A 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 |  | 21.07 | 42.14
4 | 500201017085 |  | 单相插座 1.规格：250V-10A 2.安装方式：暗装 | 个 | 33 |  | 34.01 | 1122.33
5 | 500201017217 |  | 防水防溅插座 1.规格：250V-16A 2.安装方式：暗装 | 个 | 3 |  | 38.06 | 114.18
6 | 500201017090 |  | 电气配线 1.型号规格：BV-2.5mm2 2.配线形式：管内穿照明线 | m | 710.95 |  | 3.96 | 2815.36
7 | 500201017089 |  | 电气配线 1.型号规格：BV-4mm2 2.配线形式：管内穿照明线 | m | 340.62 |  | 4.95 | 1686.07
8 | 500201017218 |  | 空调插座 1.规格：250V-16A 2.安装方式：暗装 | 个 | 6 |  | 38.06 | 228.36
9 | 500201017219 |  | 空调插座 1.规格：250V-25A 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 |  | 41.23 | 82.46
10 | 500201017087 |  | 吸顶灯 1.规格：220V-36W 2.安装形式：吸顶式 | 套 | 12 |  | 76.86 | 922.32
法定代表人
[6 empty] | （或委托代理人）： |  |  | ___________（签字）
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程 | [6 empty] | 第2页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 单价编号 | 主要技术条款编码
11 | 500201017223 |  | 双管荧光灯 1.规格：220V-2*36W 2.安装形式：吸顶式 | 套 | 16 |  | 82.72 | 1323.52
12 | 500201017197 |  | 难燃UPVC电线管 1.规格：PC15mm 2.配置形式：暗配 | m | 88.66 |  | 13.75 | 1219.08
13 | 500201017220 |  | 难燃UPVC电线管 1.规格：PC20mm 2.配置形式：暗配 | m | 204.43 |  | 15.65 | 3199.33
14 | 500201017221 |  | 难燃UPVC电线管 1.规格：PC15mm 2.配置形式：明配 | m | 29.62 |  | 19.9 | 589.44
15 | 500201017198 |  | 接线盒 1、材质：塑料 2、规格：75型 3、安装形式：暗配 | 个 | 64 |  | 11.02 | 705.28
16 | 500201017225 |  | 塑料开关、插座暗接线盒 1、材质：塑料 2、规格：75型 3、安装形式：暗配 | 个 | 60 |  | 10.66 | 639.6
17 | 500201017093 |  | 凿槽、刨沟及沟槽修复-砖结构 1.规格：70*70mm以内 2.类型：砖结构 3.恢复方式：按规范要求 | m | 63.5 |  | 30.67 | 1947.55
18 | 500201017094 |  | 配电箱 1.编号：1AEL 2、规格：非标 3.安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 |  | 1776.16 | 1776.16
19 | 500201017002 |  | 配电箱 1.编号：2AEL 2、规格：非标 3.安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 |  | 1676.09 | 1676.09
20 | 500201017194 |  | 送配电调试费 1、送配电调试费 | 系统 | 1 |  | 1842.32 | 1842.32
|  |  | 防雷接地 |  |  |  |  | 1989.7
法定代表人
[6 empty] | （或委托代理人）： |  |  | ___________（签字）
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程 | [6 empty] | 第3页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 单价编号 | 主要技术条款编码
1 | 500201017200 |  | 避雷引下线 1、规格：结构柱中2根对角主钢筋 | m | 36.6 |  | 20.75 | 759.45
2 | 500201017202 |  | 屋面暗装避雷带 1、材质：热镀锌扁钢 2、规格：-25*4mm 3、安装形式：暗敷 | m | 52.24 |  | 23.55 | 1230.25
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  | 6944.24
|  |  | 给水工程 |  |  |  |  | 4828.13
1 | 500201017238 |  | PP-R给水管 DN25mm 1.规格：DN25mm 2.连接方式：热熔连接 3.输送介质：冷水 4.安装部位：室内 5.管道清洗方式：管道消毒、冲洗 6.其他要求：按设计要求 | m | 0.74 |  | 37.38 | 27.66
2 | 500201017240 |  | PP-R给水管 DN32mm 1.规格：DN32mm 2.连接方式：热熔连接 3.输送介质：冷水 4.安装部位：室内 5.管道清洗方式：管道消毒、冲洗 6.其他要求：按设计要求 | m | 8.06 |  | 41.47 | 334.25
3 | 500201017239 |  | PP-R给水管 DN40mm 1.规格：DN40mm 2.连接方式：热熔连接 3.输送介质：冷水 4.安装部位：室内 5.管道清洗方式：管道消毒、冲洗 6.其他要求：按设计要求 | m | 3.09 |  | 51.97 | 160.59
4 | 500201017206 |  | 截止阀 DN32mm 1.规格：DN32mm 2.材质：铜质 3.连接方式：螺纹连接 4.其他要求：按设计要求 | 个 | 2 |  | 74.49 | 148.98
法定代表人
[6 empty] | （或委托代理人）： |  |  | ___________（签字）
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程 | [6 empty] | 第4页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 单价编号 | 主要技术条款编码
5 | 500201017207 |  | 截止阀 DN15mm 1.规格：DN15mm 2.材质：铜质 3.连接方式：螺纹连接 4.其他要求：按设计要求 | 个 | 1 |  | 41.14 | 41.14
6 | 500201017245 |  | 闸阀 DN40mm 1.规格：DN40mm 2.材质：铜质 3.连接方式：螺纹连接 4.其他要求：按设计要求 | 个 | 1 |  | 105.92 | 105.92
7 | 500201017241 |  | 电热水器 1、规格：按设计 2、其他说明：按设计图纸要求 | 台 | 2 |  | 673.55 | 1347.1
8 | 500201017242 |  | 蹲式大便器 1、材质：陶瓷 2、组装形式：蹲式 3、水箱类型：低水箱 4、其他配件：角阀、金属给水软管、水箱配件等 | 套 | 2 |  | 657.5 | 1315
9 | 500201017243 |  | 洗脸盆 1、材质：陶瓷 2、组装形式：台下式 3、给水水龙头：洗脸盆单冷水龙头 4、其他配件：角阀、金属给水软管、排水栓、存水弯等 5、台面及其支架：见土建清单 | 套 | 2 |  | 475.6 | 951.2
法定代表人
[6 empty] | （或委托代理人）： |  |  | ___________（签字）
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程 | [6 empty] | 第5页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 单价编号 | 主要技术条款编码
10 | 500201017244 |  | 洗菜盆 1、材质：陶瓷 2、组装形式：台下式 3、给水水龙头：洗手盆单冷水龙头 4、其他配件：角阀、金属给水软管、排水栓、存水弯等 5、台面及其支架：见土建清单 | 套 | 1 |  | 396.29 | 396.29
|  |  | 排水工程 |  |  |  |  | 1645.29
1 | 500201017208 |  | UPVC塑料排水管 DN75mm 1.规格：DN75mm 2.连接方式：承插连接 3.输送介质：污废水 4.安装部位：室内 5.管道配件：存水弯、阻火圈、透气帽等 | m | 4.42 |  | 51.99 | 229.8
2 | 500201017210 |  | UPVC塑料排水管 DN100mm 1.规格：DN100mm 2.连接方式：承插连接 3.输送介质：污废水 4.安装部位：室内 5.管道配件：存水弯、阻火圈、透气帽等 | m | 14.73 |  | 77.51 | 1141.72
3 | 500201017246 |  | UPVC塑料排水管 DN50mm 1.规格：DN50mm 2.连接方式：承插连接 3.输送介质：污废水 4.安装部位：室内 5.管道配件：存水弯、阻火圈、透气帽等 | m | 3.76 |  | 36.49 | 137.2
4 | 500201017215 |  | 地漏 DN50mm 1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号规格：DN50mm | 个 | 2 |  | 39.46 | 78.92
法定代表人
[6 empty] | （或委托代理人）： |  |  | ___________（签字）
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程 | [6 empty] | 第6页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 单价编号 | 主要技术条款编码
5 | 500201017247 |  | 地漏 DN100mm 1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号规格：DN100mm | 个 | 1 |  | 57.65 | 57.65
|  |  | 热水系统 |  |  |  |  | 470.82
1 | 500201017248 |  | PP-R给水管 DN15mm 1.规格：DN15mm 2.连接方式：热熔连接 3.输送介质：热水 4.安装部位：室内 5.管道清洗方式：管道消毒、冲洗 6.其他要求：按设计要求 | m | 18.37 |  | 25.63 | 470.82
|  |  | 管理房-弱电系统 |  |  |  |  | 7832.66
1 | 500201017251 |  | 电话插座 1.规格：按设计 2.安装方式：暗装 | 个 | 10 |  | 40.48 | 404.8
2 | 500201017252 |  | 电视插座 1.规格：按设计 2.安装方式：暗装 | 个 | 7 |  | 59.84 | 418.88
3 | 500201017253 |  | 信息插座 1.规格：按设计 2.安装方式：暗装 | 个 | 20 |  | 46.2 | 924
4 | 500201017226 |  | 多媒体布线箱 1、规格：含HUB、分配器、视屏模块 2、其他说明：按设计图纸要求 | 台 | 1 |  | 492.67 | 492.67
5 | 500201017228 |  | 超五类网络线 1.型号规格：超五类网络线 2.配线形式：管内穿双绞线缆 | m | 209.85 |  | 3.05 | 640.04
6 | 500201017231 |  | 电气配线 1.型号规格：SYKV-75-5-4 2.配线形式：管内穿射频传输电缆 | m | 49.79 |  | 3.89 | 193.68
法定代表人
[6 empty] | （或委托代理人）： |  |  | ___________（签字）
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程 | [6 empty] | 第7页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 单价编号 | 主要技术条款编码
7 | 500201017230 |  | 电气配线 1.型号规格：RVS-2*0.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 95.68 |  | 2.77 | 265.03
8 | 500201017233 |  | 难燃UPVC电线管 1.规格：PC20mm 2.配置形式：暗配 | m | 44.07 |  | 15.65 | 689.7
9 | 500201017234 |  | 难燃UPVC电线管 1.规格：PC25mm 2.配置形式：暗配 | m | 115.43 |  | 17.49 | 2018.87
10 | 500201017250 |  | 凿槽、刨沟及沟槽修复-砖结构 1.规格：70*70mm以内 2.类型：砖结构 3.恢复方式：按规范要求 | m | 58.2 |  | 30.67 | 1784.99
|  |  | 管理房-室内消火栓系统 |  |  |  |  | 421.14
1 | 500201017249 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 1、类型：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、型号：MF/ABC2 | 个 | 6 |  | 70.19 | 421.14
|  |  | 合 计 | 元 |  |  |  | 39399.59
法定代表人
[6 empty] | （或委托代理人）： |  |  | ___________（签字）

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
合同编号:
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程 |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 金额(元)
1 | 安全生产措施费 |  |  |  |  | 906.19
2 | 其他临时工程费 |  |  |  |  | 604.59
3 | 施工企业进退场费
4 | 大型施工设备安拆费
0 | 合 计 |  |  |  |  | 1510.78
法定代表人
|  |  | （或委托代理人）： |  | _________________（签字）

## 材料价格汇总表
材料预算价格汇总表
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程 |  |  |  | 单位：元
序 号 | 名称及规格 |  | 单 位 | 预算价格 | 备 注
1 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  | t | 441
2 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  | kg | 0.44
3 | 中砂 |  | m3 | 270
4 | 中砂 |  | m3 | 270
5 | 酚醛调和漆 |  | kg | 8.6
6 | 汽油 (综合) |  | kg | 10.01
7 | PP-R给水管 DN32mm |  | m | 6.75
8 | PP-R给水管 DN25mm |  | m | 4.33
9 | PP-R给水管 DN40mm |  | m | 11.09
10 | UPVC塑料排水管 DN75mm |  | m | 9.6
11 | UPVC塑料排水管 DN100mm |  | m | 18.89
12 | UPVC塑料排水管 DN50mm |  | m | 6.42
13 | PP-R给水管 DN15mm |  | m | 3.12
14 | 难燃UPVC电线管 PC20mm |  | m | 1.96
15 | 难燃UPVC电线管 PC15mm |  | m | 1.28
16 | 难燃UPVC电线管 PC25mm |  | m | 2.72
17 | 闸阀 DN40mm |  | 个 | 39.24
18 | 截止阀 DN32mm |  | 个 | 33.04
19 | 截止阀 DN15mm |  | 个 | 17.39
20 | 洗脸盆 带下水口 |  | 套 | 288
21 | 洗菜盆 带排水栓、存水弯 |  | 套 | 232.76
22 | 瓷蹲式大便器 带存水弯 |  | 个 | 162.93
23 | 瓷蹲式大便器低水箱 带配件 |  | 个 | 164.66
24 | 洗手盆水龙头 DN15 |  | 个 | 78.07
25 | 洗菜盆水龙头 DN15 |  | 个 | 17.24
26 | 地漏 DN50mm |  | 个 | 10.87
27 | 地漏 DN100mm |  | 个 | 13.77
28 | 角阀 DN15 |  | 个 | 17.04
29 | 角阀 带配件 DN15 |  | 个 | 17.04
30 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 |  | 个 | 38.04
31 | 双管荧光灯 220V-2*36W |  | 套 | 38.79
32 | 节能灯管 220V-36W |  |  | 32.76
材料预算价格汇总表
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程 |  |  |  | 单位：元
序 号 | 名称及规格 |  | 单 位 | 预算价格 | 备 注
33 | 三联开关 250V-6A |  | 个 | 6.46
34 | 双联开关 250V-6A |  | 个 | 4.49
35 | 单联开关 250V-6A |  | 个 | 3.17
36 | 空调插座 250V-16A |  | 套 | 16.01
37 | 空调插座 250V-25A |  | 套 | 18.83
38 | 单相插座 250V-10A |  | 套 | 10.07
39 | 防水防溅插座 250V-16A |  | 套 | 16.01
40 | 射频传输电缆 SYKV-75-5-4 |  | m | 1.84
41 | 电气配线 BV-4mm2 |  | m | 2.92
42 | 电气配线 BV-2.5mm2 |  | m | 1.61
43 | 铜芯多股绝缘电线 RVS-2*0.5mm2 |  | m | 1.02
44 | 超五类网络线 |  | m | 1.07
45 | 接线盒 75型 |  | 个 | 1.78
46 | 多媒体布线箱 |  | 个 | 301.72
47 | 电视插座 |  | 套 | 30.17
48 | 信息插座 |  | 个 | 30.17
49 | 电话插座 |  | 个 | 30.17
50 | 水 |  | m3 | 2.36
51 | 电热水器 |  | 台 | 493.1
52 | 热镀锌扁钢 -25*4mm |  | m | 4.64

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称： |  | 珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站-管理房安装工程
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 预算价格(元) | 其 中
[5 empty] | 原价 | 运杂费 | 运输保险费 | 采购及保管费
1 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  | t | 441
2 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  | kg | 0.44
3 | 汽油 (综合) |  | kg | 10.01
4 | 中砂 |  | m3 | 270
5 | 中砂 |  | m3 | 270