**韶州宾馆LED灯采购项目**

项目内容及需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 东北大堂 | | | | | |
| 1 | 灯杯 |  | 15W铝杯 LED 3000K黄光 | 个 | 118 |
| 客房及外围 | | | | | |
| 1 | 灯杯 |  | 4W球泡 LED 3000K黄光 | 个 | 300 |
| 2 | 灯杯连接线 |  | 国标连接线 | 条 | 500 |
| 3 | T5管 |  | 12W T5管支架 LED 3000K黄光 | 条 | 600 |
| 4 | T5管连接线 |  | 国标连接线 | 条 | 500 |
| 5 | 烛型灯 |  | 4W尖泡LED 3000K黄光 | 个 | 500 |
| 6 | 筒灯 |  | 5W球泡 LED 3000K黄光 | 个 | 1300 |
| 7 | 筒灯 |  | 7W球泡 LED 3000K黄光 | 个 | 700 |
| 8 | 浴霸双头 |  | 220W60\*30双头浴霸 | 套 | 30 |
| 9 | 浴霸四头 |  | 220W30\*30四头浴霸 | 套 | 40 |
| 公共区域 | | | | | |
| 1 | T8管 |  | 16W T8管支架LED 5700K白光 | 条 | 200 |
| 2 | 环形光管 |  | 16W（圆形）模块5700K白光 | 套 | 50 |
| 3 | 灯盘600\*600 |  | 32W600\*600LED灯盘 5700K 白光 | 套 | 20 |
| 4 | 灯杯 |  | 15W铝杯 LED 3000K黄光 | 套 | 80 |